**الدليل التقني و دليل الاستعمال و الصيانة لأجهزة الغاز**

**الدليل التقني و دليل الاستعمال و الصيانة لأجهزة الغاز**

**الدليل التقني و دليل الاستعمال و الصيانة لأجهزة الغاز**

* **يجب أن تكون أجهزة الغاز، عند وضعها في السوق، مصحوبة ب:**
	+ **دليل تقني معد للمركب،**
	+ **دليل استعمال و صيانة معد للمستعمل،**
	+ **التحذيرات و الاحتياطات المتعلقة بطبيعة الجهاز و استعماله.**
* **يجب أن تكون الأدلة و التحذيرات:**
	+ **محررة باللغة العربية و على سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك**
	+ **أن تكون البيانات محررة بصفة مرئية، مقروءة بوضوح و غير قابلة للمحو.**
1. **الدليل التقني:**

**هذا الدليل معد للمركب و يجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب و الضبط و الصيانة لضمان تنفيذ و استعمال سليم للتعليمات و الجهاز، و كذا:**

* **نوع الغاز المستخدم،**
* **ضغط التوليد المستعمل،**
* **تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز و هذا لاجتناب تشكيل خليط ذي نسب خطيرة من الغاز غير المحترق للأجهزة و لتوليد هواء الاحتراق،**
* **شروط تفريغ منتوجات الاحتراق،**
* **مميزات و شروط التركيب التي تساهم في احترام المتطلبات الأساسية التي تطبق على الأجهزة المنتهية و عند الاقتضاء، قائمة المركبات الموصى بها من طرف المنتج للملهبات و الأجسام المسخنة.**
1. **دليل الاستعمال و الصيانة:**

**هذه الأدلة معدة للمستعمل و يجب أن تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لاستعمال امن كما يجب خصوصا أن يلفت انتباه المستعمل إلى القيود المحتملة في مجال الاستعمال.**

1. **تحذيرات و احتياطات الاستعمال:**

**ترتبط هذه التحذيرات و الاحتياطات بطبيعة الجهاز و يجب أن تشير على الجهاز و غلافه و بدون لبس، إلى نوع الغاز و ضغط التوليد و القيود المحتملة في مجال الاستعمال المتعلقة بتركيب الأجهزة في أماكن ذات تهوية كافية.**

* **يجب أن تكون أجهزة الغاز، عند وضعها في السوق، مصحوبة ب:**
	+ **دليل تقني معد للمركب،**
	+ **دليل استعمال و صيانة معد للمستعمل،**
	+ **التحذيرات و الاحتياطات المتعلقة بطبيعة الجهاز و استعماله.**
* **يجب أن تكون الأدلة و التحذيرات:**
	+ **محررة باللغة العربية و على سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك**
	+ **أن تكون البيانات محررة بصفة مرئية، مقروءة بوضوح و غير قابلة للمحو.**
1. **الدليل التقني:**

**هذا الدليل معد للمركب و يجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب و الضبط و الصيانة لضمان تنفيذ و استعمال سليم للتعليمات و الجهاز، و كذا:**

* **نوع الغاز المستخدم،**
* **ضغط التوليد المستعمل،**
* **تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز و هذا لاجتناب تشكيل خليط ذي نسب خطيرة من الغاز غير المحترق للأجهزة و لتوليد هواء الاحتراق،**
* **شروط تفريغ منتوجات الاحتراق،**
* **مميزات و شروط التركيب التي تساهم في احترام المتطلبات الأساسية التي تطبق على الأجهزة المنتهية و عند الاقتضاء، قائمة المركبات الموصى بها من طرف المنتج للملهبات و الأجسام المسخنة.**
1. **دليل الاستعمال و الصيانة:**

**هذه الأدلة معدة للمستعمل و يجب أن تحتوي على جميع المعلومات الضرورية لاستعمال امن كما يجب خصوصا أن يلفت انتباه المستعمل إلى القيود المحتملة في مجال الاستعمال.**

1. **تحذيرات و احتياطات الاستعمال:**

**ترتبط هذه التحذيرات و الاحتياطات بطبيعة الجهاز و يجب أن تشير على الجهاز و غلافه و بدون لبس، إلى نوع الغاز و ضغط التوليد و القيود المحتملة في مجال الاستعمال المتعلقة بتركيب الأجهزة في أماكن ذات تهوية كافية.**

**تنظم مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة مكرة لسيدي بلعباس يوم اعلامي و تحسيسي حول**

**القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير 2016 يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق**

**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التجارة**

**مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس**

**تنظم مديرية التجارة بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة مكرة لسيدي بلعباس يوم اعلامي و تحسيسي حول**

**القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير 2016 يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق**

**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التجارة**

**مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس**